**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на предоставление услуги**

Содействие в получении разрешительной документации, в том числе проведения сертификации, декларирования, аттестации, иных услуг, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков

**1. Общие положения**

* 1. *Информация скрыта*
	2. *Расширение ассортимента выпускаемой продукции, а именно комплектные устройства управления (пульты управления, шкафы управления), участие в госзакупках по ФЗ РФ 223 и ФЗ РФ 44, увеличение объема продаж*
	3. *НКУ (низковольтные комплектные устройства)*

**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

* 1. *Разработка технических условий на продукцию, определение требований к продукции.*
	2. *Продукция, выпускаемая в обращении по разработанным техническим условиям, должна соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	 (ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ 30804.6.2-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.)*
	3. *Действующий аттестат аккредитации Российской испытательной лаборатории, Российского органа по сертификации выданный Федеральной службой по аккредитации, привлекаемых исполнителем.*

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | Технические условия на всю линейку продукции (НКУ) | 25 | ТУ |
| **2** | Проведение испытаний в Российской испытательной лаборатории«ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ 30804.6.2-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016» | 45 | Протокол испытаний |
| **3** | Сертификат соответствияТР ТC 004/2011, ТР ТС 020/2011 | 10 | CC ТР ТC 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
| ИТОГО | 45 |

*Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и является обязательным*

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***.

**5. Требования к результатам работ**

* *Технические условия на всю линейку продукции (низковольтные комплектные устройства) в 2х экземплярах на бумажном носителе;*
* *Протокол испытаний на «НКУ. Шкаф управления» в 2х экземплярах на бумажном носителе;*
* *Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в 2х экземплярах на бумажном носителе.*